附件3

采购项目技术、服务、履约主要条款及其他商务要求

# 第一部分：项目概述

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气供应服务 | 1 | 项 | 其他未列明行业 |

第二部分：服务内容及要求

| 序号 | 配送产品/服务 | 单位 | 单价限价 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输装卸费 | 瓶 | 35 元/瓶 | 400 |
| 2 | 瓶装氧气 | 瓶 | 35 元/瓶 | 400 |

一、医用氧参数与要求

医用氧标准：《中国药典》2020 版第二部纯度≥99.5%（提供第三方检测资质单位出具的医用氧检测纯度报告复印件）。

二、供应商提供相应配套设备及参数要求

- 1.氧气瓶

符合国标 GB5099《钢质无缝气瓶》、TSG23-2021《气瓶安全技术规程》的要求。

- 设施设备

- 由供应商负责提供瓶装氧气、运输装卸，确保安全。

- 所提供的相关设施、设备要达到医院氧气使用要求，保证氧气供应的稳定。 3.技术档案和供应方案

供应商应提供相应技术档案（包括但不限于设备说明、检验报告、生产日期、批号、有效期等内容）、供应方案。

4.定期检查

气瓶定期检查工作，包括但不限于气瓶附件等内容。

第三部分：总体商务及履约主要条款

1.服务地点

都江堰市精神卫生中心（都江堰市第三人民医院)(都江堰市学府路二段725号）

- 服务时间：三年，合同为一年一签，考核合格后续签下一年度合同。

- 付款方式：每月采购人组织对成交供应商进行服务质量考核，考核满分为 100 分，考核

合格分为 85 分，低于 85 分为不合格，当月考核合格的按照成交单价×实际配送数量结算，

当月考核未合格的：（以实际得分/合格分数 85 分）×成交单价×实际配送数量=付款金

额。一年中累计 3 次考核不合格，合同自行解除。达到付款条件起 15 日内支付。本项目

最终以实际成交单价×实际配送数量结算，采购总金额不超过2.8万元/年。

- 服务质量考核：每月采购人对供应商进行服务质量考核（考核标准详见附件 1），考核满分为 100 分，考核合格分为 85 分，低于 85 分为不合格，一年中累计 3 次考核不合格，合同自行解除，且不视为甲方违约。

- 验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求进行验收。验收标准按国家有关规定以及询价公告的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与采购合同的约定执行。

-2-

附件 1

医用氧气供应服务月度考核表

供应商：	考核科室：	考核签名：	考核时间：

| 项目 | 持证上岗 （10 分） | 服务态度 （10 分） | 配送及时性 （10 分） | 设施设备定期检验 （50 分） | 安全管理 （20 分） | 合计 （100 分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣分标准 | 无证扣 10 分 | 一次差扣 5 分 | 一次未做到扣 5 分 | 一次未达到扣 50 分 | 一次未做到扣 20 分 |  |
| 缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |