附件1

施工内容、工程量及材料要求

一、施工内容

施工内容住院部四层楼每层楼过道及多功能厅墙面，从地面安装墙板至天花板。安装高度约12-15cm贴脚线。现目前墙面为内墙腻子乳胶漆粉刷墙面，离地1米左右有贯通式过道扶手。作业面有若干个门洞，窗洞。

二、工程量

每一层楼大约作业面积为770㎡（含门窗洞约110㎡），四层楼总工程量为3080㎡（含门窗洞），具体工程量以实际测量为准。

材料要求

使用的墙板材料需要具备专业的第三方检测机构出具耐火等级鉴定报告。材料防火等级需达到A2及以上级别。施工使用的材料需封样留存。

