★技术参数和商务要求

一、监控相关设备技术参数
	

	序号
	产品大类
	关键参数

	1
	硬盘
	≥4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM空气盘， CMR传统磁记录传输速率要求≥180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求支持3年有限质保服务适用海拔高度范围要求-305m至3050m之间

	2
	网络摄像机
	最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态支持人形检测支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达距离≥30 m，白光最远可达距离≥20 m 1个内置麦克风符合IP67防尘防水设计，可靠性高

	3
	NVR
	可接驳符合ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持6路1080P解码，最大支持4MP高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高≥1920×1080；1个SATA接口，硬盘支持≥6T；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；

	4
	安防显示器
	支持1920 × 1080高清显示≥178°/178°广视角爱眼不闪屏，低蓝光设计HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节三边无边框设计，纤薄机身标配底座，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求

	5
	POE交换机
	提供4个PoE端口，兼容802.3af/at标准PoE设计整机电源总功率43W，1号端口最大供电功率30W，2~4号端口最大供电功15.4W
智能缓存、智能流控，避免数据丢包

	6
	工具/辅材
	金属壁装支架

	7
	安防网线
	4 对 线径≥0.50mm  100W非屏蔽 5e 类实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套水平对绞电缆。


采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)

	1
	硬盘
	2
	个
	1600
	3200

	2
	网络摄像机
	2
	台
	292
	584

	3
	NVR
	2
	台
	320
	640

	4
	安防显示器
	2
	台
	699
	1398

	5
	工具/辅材
	2
	个
	11
	22

	6
	安防网线
	30
	米
	2.3
	69

	7
	POE交换机
	2
	台
	158
	316

	8
	安装调试
	1
	天
	
	300

	
	-
	-
	总售价
	6529


商务要求

1、交货时间：采购合同签订后15个工作日内完成货物交付及项目实施安装。

2、交货地点：都江堰市第三人民医院。

3、付款方式：甲方验收通过后，收到正式发票后20个工作日内通过银行转账向乙方支付100%合同款项。

4、考核（验收）标准和方法：

甲方依法组织履约验收工作。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。

质保期 ：本次采购产品自合同签订日起需提供硬件质保期不少于一年。

6、售后服务要求：

6.1、中标人应按采购人通知时间到达现场按采购人要求组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需费用应包含在投标报价中，不另行计价。

6.2、中标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

6.3、采购方在验收时中标方提供的产品的性能和技术指标进行逐一测试,若发现虚假中标,采购方将按照相关法律法规追究中标方责任并不授予其合同并严格按照政府采购法有关规定执行。

7、服务期限：采购合同签订后30日内

